Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

16-400 Suwałki

ul. Szpitalna 54

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony na dostawę na potrzeby SPZOP w Suwałkach aparatury medycznej o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

# Znak postępowania : 2/ZP/2011

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą –

Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

Specyfikację zatwierdził: …………………………

Specyfikację sporządził : ……………………………….

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora – Irenę Mickiewicz;

#### Dane Zamawiającego:

- Konto bankowe: BS Rutka Tartak

- Nr konta bankowego: 53936700070010001590140001

- NIP: 844-18-53-279

- KRS: 0000014752

- Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

- Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0-87 567 69 10

- E-mail do korespondencji: spzop@list.pl

- Adres internetowy Zamawiającego: www.paliatywna.suwalki.pl

- Znak Postępowania:

- 2/ZP/2011. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie określonych dla wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartość 193 000 euro przepisów:  ustawy Prawo zamówień publicznych 
opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm., zwanej dalej "P. z. p.", oraz Rozporządzeń do tej ustawy.

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Znak postępowania: 2/ZP/2011.

- Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury medycznej, zwanej dalej "towarem" 
lub „urządzeniami”, wymienionej i opisanej  w załączniku  nr 2  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). CPV: 33 00 00 00 – 0.

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- Termin dostawy: 30 od daty zawarcia umowy dla respiratorów i 14 dni od daty zawarcia umowy dla pozostałej aparatury medycznej.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Informacja o zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 p.z.p.: zamówień uzupełniających nie przewiduje się.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej 
ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 
OCENY ICH SPEŁNIENIA

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania,

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się na zasadzie : spełnia/nie spełnia.

B. WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności musi być dla nich wystawiona deklaracja zgodności oraz certyfikat pozwalający na oznakowanie znakiem CE (wyroby medyczne kl. I – tylko deklaracja zgodności).

- Dobór i skompletowanie zaoferowanych urządzeń muszą umożliwiać użytkowanie ich niezwłocznie po uruchomieniu i przeszkoleniu personelu, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych zakupów.

- Fabrycznie nowe, kompletne urządzenia, identyczne z opisanymi w ofercie przetargowej, zostaną dostarczone na miejsca ich użytkowania znajdujące się 
w obiekcie  zamawiającego przy ul. Szpitalnej 54 w Suwałkach.

- Towar zostanie dostarczony staraniem i na koszt wykonawcy, w odpowiednich opakowaniach zapewniającym zabezpieczenie towaru przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

- Termin dostawy: 30 od daty zawarcia umowy dla respiratorów i 14 dni od daty zawarcia umowy dla pozostałej aparatury medycznej.

- Dopuszczone będzie sukcesywne dostarczanie poszczególnych rodzajów urządzeń, w terminach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem zamawiającego, wskazanym w umowie

- Urządzenia zostaną uruchomione w ciągu 3 dni roboczych od dostawy. Przyjmuje się, ze soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi. Zmiana terminu uruchomienia może nastąpić wyłącznie z inicjatywy zamawiającego.

- Dokonanie uruchomienia i przekazanie do użytkowania sprawnych urządzeń zostanie udokumentowane podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli stron stosownych protokołów, czyli dokumentów przygotowany przez Wykonawców, które:

- są sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i wykonawcy;

- są opatrzone pieczęcią i podpisem Kierownika właściwej komórki organizacyjnej – użytkownika urządzenia, oraz przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, a także pieczęcią i podpisem osoby / osób dokonujących przekazania urządzenia.

- zawierają dokładny opis dostarczonego i uruchomionego urządzenia, zgodny z ofertą i umową: nazwa, typ, nr katalogowy, producent, rok produkcji, skład zestawu z numerami katalogowymi, numery fabryczne/seryjne;

- zawierają jednoznaczne stwierdzenia, że urządzenie zostało dostarczone i uruchomione 
z podaniem dat ww. czynności.

- Warunki płatności -  po dostawie i uruchomieniu urządzeń, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem na konto bankowe wskazane przez wykonawcę. Dopuszcza się wystawianie faktur i opłacanie należności za poszczególne dostarczone i uruchomione rodzaje urządzeń w ilości określonej w umowie.

- Ceny kompletnych urządzeń, określone w ofercie, nie ulegną zmianie do dnia opłacenia należności.

- Po przekazaniu urządzeń odbędą się szkolenia personelu w miejscu ich użytkowania, przeprowadzone dla osób wskazanych przez  Kierowników komórek organizacyjnych, będącej użytkownikami urządzeń w terminie / terminach wskazanych przez ww. Kierowników, zakończone podpisaniem protokołu / protokołów przez wszystkie przeszkolone osoby, ww. Kierownika, przedstawiciela wykonawcy oraz przez szkolących.

- Wymagania dotyczące warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone są w załączniku nr 3 do niniejszej siwz, który stanie się załącznikiem do umowy.

### INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

- Należy zastosować następujący sposób obliczenia ceny oferty:

- Cenę jednostkową brutto (zawierającą należną kwotę podatku VAT) każdego zaoferowanego urządzenia należy wpisać do formularza ogólnego oferty (załącznik nr 1) z dokładnością do 1 grosza;

- Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy podać w % pod tabelą cenową.

- Obliczyć wartość brutto każdej pozycji, mnożąc cenę jednostkową brutto, o której mowa 
w punkcie a),  przez ilość danego towaru;

- Sumując kwoty otrzymane wg w/w punktu c), dla każdego zadania wyznaczyć cenę oferty, którą należy wpisać do ogólnego formularza oferty tak wyznaczona cena oferty będzie podlegała ocenie.

2. Ceny należy podawać w złotych polskich,  z dokładnością do 1 grosza.

3. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

### II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

- Wykonawca składa jedną ofertę w formie pisemnej, spełniającą wymagania określone 
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), sporządzoną w języku polskim.

- Do wszystkich załączonych do oferty dokumentów w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

- Wymaga się, aby oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  albo przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

- Każda strona oferty zawierająca treść powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, a kartki – połączone w sposób zapobiegający przypadkowemu zdekompletowaniu.

- Wszelkie poprawki lub zmiany winny być  parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Gdy właściwość dokumentu uniemożliwia przedłożenie go w oryginale, należy złożyć uwiarygodnioną (przez osobę / osoby wymienione w punkcie 4) kopię lub odpis opatrzone napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem tej osoby / osób.

- Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem „Oferta 2/ZP/2011 – Aparatura medyczna”. Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

- Na mocy art. 8 ust. 3 P.z.p. – wykonawca może zastrzec nie później, niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p.). Wykonawca wówczas jest zobowiązany przygotować ofertę w taki sposób, aby dokumenty zawierające zastrzeżone informacje były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

- Sporządzony na podstawie Załącznika nr 2 do siwz, opieczętowany i podpisany przez wykonawcę Formularz Ogólny Oferty.

- Sporządzony przez Wykonawcę – na podstawie Załącznika nr 1 do siwz – Formularz Oferty, opieczętowany i podpisany przez wykonawcę.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wraz z numerem PKD ( Polskiej Klasyfikacji Działalności), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do podpisywania oferty 
i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona 
na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 10 c).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do siwz.

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy P.z.p. - wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego  albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy P.z.p. - wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z wnoszeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz  / wykazy dostaw, o których mowa w części A, pkt. 1 b), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.

- Polisa, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Materiały informacyjne dotyczące zaoferowanych urządzeń. Opisy zawarte w tych dokumentach muszą być przetłumaczone na język polski, z tym, że nie wymaga się tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

UWAGA:

- W przypadku rozbieżności w ofercie pomiędzy opisem wyrobu zawartym w Formularzu Szczegółowym Oferty a opisem znajdującym się w  materiałach informacyjnych -  wiążącym będzie opis zawarty w Formularzu Szczegółowym Oferty .

Prosimy o skompletowanie dokumentów w podanej powyżej kolejności.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 P.z.p. Wówczas:

- ustanawiają pełnomocnika i przekładają dokument pełnomocnictwa,

- każdy wykonawca składa dotyczące go dokumenty wymienione w pkt. 10 c) -  10 i); Wykonawcy mogą udokumentować wspólne spełnienie warunków wymienionych w części A pkt. 1b oraz 1c.

- wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia (art. 141 p.z.p.)

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wówczas zamiast dokumentów,  o którym mowa w pkt. 10 c) – 10 i), składa dokumenty,  o których mowa w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 06.87.605 ze zm.).

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, 
a mogą je dodatkowo przekazywać za pomocą telefaksu. nr 87 567 69 10.

- Dokumenty wymienione w punkcie 1,  przekazane za pomocą telefaksu, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i  została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Za pomocą poczty elektronicznej zamawiający przekaże wyłącznie formularze oferty: ogólny i szczegółowy, jeżeli wykonawca zwróci się  o ich przekazanie za pomocą faksu, podając swój adres poczty elektronicznej.

- Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest Irena Mickiewicz, tel. 87 567 69 10 .

V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
          SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano siwz oraz umieści je na stronie internetowej : www.paliatywna.suwalki.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi 
na ewentualne pytania.

- W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na siwz. Wówczas zamawiający odpowiednio wykona czynności, o których mowa w art. 38 ust. 4, ust, 4a oraz ust. 6 P. z.p.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę zabezpieczoną jak opisano w pkt. C.II.8 należy złożyć do dnia 08 kwietnia 2011 r. godz. 1500  w Sekretariacie zamawiającego (ul. Szpitalna 54 ) lub przesłać: listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przesyłką kurierską.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w punkcie 1. Wprowadzone zmiany winny być przygotowane jak opisano w punkcie C.II.8, a koperta dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

VIII.   MIEJSCE I TRYB OTWARCIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08 kwietnia 2011 r. o gody. 1520  w siedzibie zamawiającego.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Koperty ofert, których dotyczy wycofanie, nie będą otwierane.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy oraz informacje 
o cenach ofert.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający na jego wniosek, prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje, o których mowa w punkcie 5.

#### IX. KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- Cena - 100%

- Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najniższa ceną.

- Ocena zostanie dokonana dla każdego zadania oddzielnie.

Xx .  ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA, ZAWARCIE UMOWY, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 P.z.p.

- Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
nie później jednak, niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 
ust. 1a P.z.p.

- Wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy nie jest wymagane.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zm.), przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198).

D.  WZÓR  UMOWY.  ZMIANY TREŚCI UMOWY.

Dopuszcza się zmiany treści umowy w następujących okolicznościach:

- Termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz z jego inicjatywy lub z powodu siły wyższej, której działanie wpłynęło na wykonanie zamówienia, a wpływ ten został udokumentowany pisemnie.

- Warunki gwarancji i serwisu mogą ulec zmianie na korzystniejsze dla zamawiającego, niż określone 
w załączniku nr 3 do siwz – z inicjatywy obu stron. Strona chcąca dokonać zmiany w tym zakresie złoży pisemny uzasadniony wniosek drugiej stronie umowy.

Zmiany umowy będą  wprowadzone w drodze pisemnego aneksu.

Złożenie oferty, zawierającej podpisany Formularz Ogólny Oferty, będzie oznaczało akceptację treści przedmiotowej umowy, która nie będzie podlegała negocjacjom.

Załącznik nr 1

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OGÓLNY OFERTY

My niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz :

(nazwa, dokładny adres, telefon, fax,)

składamy ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury medycznej (znak postępowania: 2/ZP/2011).

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz) 
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Wyrażamy wolę wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w siwz 
i w załącznikach do niej.

Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wystawiono dotyczące ich deklaracje zgodności oraz dokumenty potwierdzające ich oznakowanie znakiem CE. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kopie tych dokumentów w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich dostarczenia. Zobowiązanie dostarczenia w/w dokumentów obowiązuje przez co najmniej 5 lat od daty zawarcia umowy.

Oferujemy następujące ceny, zawierające podatek od towarów i usług (VAT):

| Nr zadania | Nazwa urządzenia | Cena | Ilość sztuk | Wartość oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator |  | 4 |  |
| 2 | Koncentrator tlenu |  | 4 |  |
| 3 | Ssak |  | 4 |  |
| 4 | Ciśnieniomierz |  | 6 |  |
| 5 | Glucometr |  | 6 |  |
| 6 | Aparat AMBU wielorazowy |  | 6 |  |
| 7 | Pulsoksymetr |  | 4 |  |

Cena oferty słownie (należy podać dla każdego zadania osobno): ………………………………………………………………………………………………………........

Zastosowana stawka VAT:…………………………..%

Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………

W przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się 
do  podpisania umowy na warunkach, o których mowa powyżej, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

Ofertę niniejszą składamy na  ..................... kolejno ponumerowanych stronach.

..............., dnia	...................			 /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 2.

Zadanie nr 1.

###### Respirator do wentylacji długoterminowej stacjonarno/transportowy dla dzieci/dorosłych z wyposażeniem

#### WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

#### GRANICZNE(ODCINAJĄCE) I PODLEGAJĄCE OCENIE

Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji!

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE O PRODUKCIE |  |  |  |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2011, aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| II | CERTYFIKATY JAKOŚCI |  |  |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | Załączyć |  |  |
| III | PRZEZNACZENIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, zarówno inwazyjnej jak i nieinwazyjnej, przystosowany do stosowania w domu i szpitalu | TAK |  |  |
|  | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej. | TAK |  |  |
|  | Waga respiratora: maksymalnie 6 kg z akumulatorami | TAK Podać |  |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych o wadze powyżej 5 kg | TAK |  |  |
| IV | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza (turbina, tłok, kompresor) zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu poprzez przepływomierz, koncentratora lub butli tlenowej. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 8 godzin pracy(respirator wraz z wbudowanym źródłem powietrza) | TAK Podać |  |  |
| V | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana | TAK |  |  |
|  | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem VCV oraz PCV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA | TAK |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu/ Zabezpieczająca minimalna częstość oddechowa | TAK |  |  |
| VI | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |  |  |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV z docelową objętością (VT target, AutoFlow) | TAK |  |  |
| VI | RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK |  |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG) | TAK |  |  |
|  | CPAP Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| VI | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50 na minutę | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1800 ml | TAK |  |  |
|  | Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1800 ml | TAK |  |  |
|  | Stosunek wdech/ wydech zakres min. 1:1 do 1:4 | TAK |  |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 55 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 55 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 4 do 20 mbar | TAK |  |  |
|  | Trigger wdechowy posiadający nie mniej niż 4 poziomy regulacji i funkcje wyłączenia | TAK |  |  |
| VII | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | TAK |  |  |
|  | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min 3 poziomy | TAK |  |  |
|  | Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od (-) 10 do (-) 80% przepływu szczytowego | TAK |  |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |  |
| VIII | MONITOR GRAFICZNY |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie | TAK |  |  |
|  | Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania krzywych oddechowych ciśnienie/czas i przepływ/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykres | TAK |  |  |
| XII | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego | TAK |  |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru stężenia wdechowego tlenu | TAK |  |  |
| IX | ALARMY |  |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego/rozłączenia | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów (min 5 zdarzeń) | TAK |  |  |
| X | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z układem wdechowym przeciekowym (Leakage valve) | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z układem wdechowym jednoramiennym z zaworem wydechowym | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z układem wdechowym dwuramiennym z zaworem wydechowym. | TAK |  |  |
|  | 10 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych z zaworem wydechowym dostosowanych do respiratora | TAK |  |  |
|  | Torba transportowa do każdego respiratora. | TAK |  |  |
| XI | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Respirator oprogramowany po polsku | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |  |
| XII | WARUNKI SERWISU (GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO) |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK Podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 2 lata | TAK Podać |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zużywalnych, zamiennych oraz odczynników min. 5lat od daty dostawy | TAK |  |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy max. 72 h (w dni robocze) | TAK |  |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz o podanych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” i/lub niewypełnienie któregokolwiek pola i niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zadanie nr 2

Koncentrator tlenu

| L.p. | Parametr/Warunek | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prosty w obsłudze, łatwy do przemieszczania ( wyposażony w kółka i 3 uchwyty) posiadający; możliwość ustawienia przepływu tlenu w zakresie od 0,5 do 5 l/min, wysokie stężenie tlenu (95 % ± 3 %), wizualny i dźwiękowy alarm niskiego stężenia tlenu, dźwiękowy alarm braku zasilania oraz niskiego i wysokiego ciśnienia ,test stanu baterii, wymiary ok. 730 x 400 x 370 mm, ciężar do 24 kg, Wyposażony w filtr bakteryjny ( wymiana filtra co 15 000 godzin), filtr filcowy ( wymiana co 5000 godzin). Nie wymagający przeglądów okresowych, praca max 40 dB |  |
| 2. | Zapasowe filtry do koncentratora – po 2 komplety ( zewnętrzny i wewnętrzny filtr ) |  |

Zadanie nr 3

Ssak

| Wymagane parametry |  | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| Ssak akumulatorowo-sieciowy |  |  |
| Przenośne akumulatorowo-sieciowe urządzenie ssące |  |  |
| Szeroki zakres regulacji siły ssania od 0,8 bar – 0,05 bar Wbudowany voltomierz |  |  |
| Minimalny przepływ od 27 l/min |  |  |
| Ssak wyposażony w system zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem układu ssącego podczas np. przenoszenia |  |  |
| Obudowa wykonana z tworzywa o dużej wytrzymałości |  |  |
| Wbudowany akumulator (podać typ oraz pojemność) |  |  |
| Objętość pojemnika na wydzielinę o poj min. 800 ml poddający się sterylizacji |  |  |
| Temperatura pracy -18C – 40C |  |  |
| Temperatura przechowywania-40-70C |  |  |
| Zabezpieczenie przed przelaniem |  |  |
| Dodatkowe zabezpieczenie ssaka przed „ przepięciem mocy” chroniącym pompę ssącą i akumulatory przed uszkodzeniem spowodowanym zmianami napięcia w instalacji |  |  |
|  | Aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych /podać numery/ |  |
|  | Wielorazowe pojemniki, zapasowe filtry do ssaków i drenów po 5 kompletów |  |

Zadanie nr 4

Ciśnieniomierz elektroniczny

| L.p. | Wymagane parametry | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniczny, automatyczny ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu, pamięć min. 40 badań, funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca, funkcja uśredniania 3 wyników. Duży wyświetlacz, mankiet dla dorosłych, etui. |  |

Zadanie nr 5

Glucometr

| L.p. | Wymagane parametry | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szybki pomiar |  |
| 2. | Duży wyświetlacz |  |
| 3. | Łatwa kalibracja |  |
| 4. | Sygnał dźwiękowy potwierdzający naniesienie |  |
| 5. | Komunikaty w postaci symboli |  |
| 6. | Pamięć minimum 200 wyników |  |
| 7. | Bezterminowa gwarancja |  |
| 8. | Nowy nakłuwacz |  |
| 9. | Wymienna bateria typu pastylkowego |  |

Zadanie nr 6

Aparat Ambu wielorazowy

Aparat „Ambu”

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Aparat „Ambu” | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Resuscytator dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 15 kg | TAK |  |
| 2. | Worek samorozprężny z zastawkami | TAK |  |
| 3. | Przednia zastawka z zaworem bezpieczeństwa | TAK |  |
| 4. | Worek tlenowy | TAK |  |
| 5. | Maski PCV dla dorosłego – 3 szt., duża, średnia, mała | TAK |  |
| 6. | Rurki ustno-gardłowe – 3 szt., duża, średnia, mała | TAK |  |
| 7. | Maksymalna dostarczana objętość oddechu – ok. 1300 ml | TAK |  |
| 8. | Długość x średnica (z zaworem) | 275 mm x 135 mm |  |
| 9. | Złącze wydechowe (do podłączenia zaworu PEEP) – 30 mm | TAK |  |
| 10. | Opory przepływu przy wdechu przy 50 l/min | (-0,35kPa) |  |
| 11. | Opory przepływu przy wydechu przy 50 l/min | 0,26 kPa |  |
| 12. | Pojemność worka samorozprężnego | 1500/1350 ml |  |
| 13. | Pojemność zasobnika | ok. 1500 ml |  |
| 14. | Świadectwa, certyfikaty | Podać numer |  |

Zadanie nr 7

Pulsoksymetr

Przedmiot zamówienia :

Oferowany model /typ.....................................

Producent........................................................

Kraj pochodzenia .........................................

Rok produkcji ...............................................

Wymagania  techniczno -eksploatacyjne

pulsoksymetru

| Lp. | Opis wymaganego parametru | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksymetr z alarmami i klipsem palcowym dla dorosłych i dla dzieci do saturacji ciągłej i chwilowej . |  |
| 2. | Zakres saturacji tlenem 0-100% |  |
| 3. | Zakres tętna 18-300 uderzeń na min |  |
| 4. | Wyświetlacz cyfrowy LED ze wskaźnikiem sygnalizującym jakość perfuzji |  |
| 5. | Alarm słabej baterii |  |
| 6. | Alarm wysokiego i niskiego SpO2 |  |
| 7. | Alarm wysokiego i niskiego tętna |  |
| 8. | Możliwość wyciszenia alarmów |  |
| 9. | Możliwość dezaktywacji alarmów |  |
| 10. | wskaźnik perfuzji |  |
| 11. | System eliminacji wpływu efektów ruchowych i niskiej perfuzji |  |
| 12. | Dokładność pomiaru SpO2: 70-100% ± 3% pełnej skali dla dorosłych przy użyciu czujnika elastycznego lub klipsa palcowego |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ± 3% ± 1 cyfra |  |
| 13. | Zasilanie z baterii |  |
| 14. | Min. 100 godzin pracy baterii |  |
| 15. | Automatyczne wyłączanie pulsoksymetru po min 10 minutach nieaktywności |  |
| 16. | Aktualne atesty i certyfikaty zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych /podać numery/ |  |

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Do każdego zaoferowanego aparatu należy dołączyć kompletne dokumenty : deklaracje zgodności, instrukcje użytkowania, paszport techniczny.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		                 ……….....................................

/miejscowość, data/      					    /podpis osoby upoważnionej/

Załącznik nr 3.

Wymagane warunki gwarancji i serwisu.

- Niektóre zastosowane określenia:

  - „urządzenia” – są to  wszystkie wyroby medyczne i wyroby inne, zainstalowane lub umieszczone w obiekcie Zamawiającego w ramach wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

  - „dni robocze” – przyjmuje się, że sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi.

- Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia uruchomienia urządzeń  i przekazania ich  
do eksploatacji, potwierdzonego odpowiednimi protokołami.

- Przeglądy konserwacyjne i naprawy urządzenia  w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw,  przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym - będą na koszt wykonawcy.

- Zakres i terminy ww. przeglądów będą określone w instrukcjach obsługi, dostarczonych wraz 
z urządzeniami oraz w protokołach uruchomienia i przekazania urządzeń do eksploatacji. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, który jest przeglądem obowiązkowym, będzie zrealizowany 
w terminie ( 7-14) dni przed zakończeniem okresu gwarancji.

- Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie odpowiedni serwis autoryzowany, potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej wraz z urządzeniami karcie / kartach gwarancyjnych.

- Gwarancją nie są objęte w szczególności: uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy, wynikłe na skutek: eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się przez Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.

- Czas reakcji na zgłoszenie problemu w eksploatacji urządzeń, czyli nawiązanie kontaktu telefonicznego z bezpośrednim użytkownikiem, wymienionym w umowie, lub z osobą przez niego upoważnioną, nastąpi najpóźniej do godz. 10.00  następnego dnia roboczego od zgłoszenia .

- Czas oczekiwania na podjęcie naprawy, obliczany od dnia  ww. zgłoszenia problemu.– nie dłużej, 2 dni robocze, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – nie dłużej niż 5 dni roboczych. Wykonanie skutecznej naprawy i przywrócenie możliwości użytkowania urządzeń – nie później, niż w ciągu 2 dni roboczych od podjęcia naprawy.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu 
na jego niesprawność, w szczególności efektem każdej niesprawność dowolnego elementu urządzenia,  jest przedłużenie okresu gwarancji dla całego urządzenia.

- Gwarancja na wymienione części zamienne i / lub podzespoły urządzenia wynosi 
24 miesiące od dnia dokonania wymiany.

- Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisów autoryzowanych przez co najmniej 10 lat od uruchomienia urządzenia.

Załącznik nr 4

# WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej  w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16 – 400 Suwałki wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000014752, NIP : 844-18-53-279

zwanym w treści umowy Zamawiającym , w imieniu którego działa :

Irena Mickiewicz – Dyrektor

a

………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

..................................................

o treści następującej:

§ 1.

- Przedmiotem  umowy jest dostawa wyrobów medycznych w postaci urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ  zwanych dalej „urządzeniami”.

- Urządzenia charakteryzują się właściwościami i parametrami, wymienionymi w załączniku 
nr 2 do niniejszej umowy.

- Ceny i wartości poszczególnych rodzajów urządzeń są  następujące:

- Wartość umowy brutto, obejmująca należny podatek od towarów i usług, wynosi 
………………………………….. zł., słownie – ……………………………………… zł i nie ulegnie zmianie do dnia opłacenia całej należności za urządzenia, równej w/w wartości umowy.

§ 2.

Wymieniona w § 1 ust. 4 wartość umowy zawiera wszystkie koszty związane z dostawą urządzeń do siedziby Zamawiającego.

§ 3

- Dobór i skompletowanie urządzeń musi umożliwiać ich użytkowanie niezwłocznie 
po uruchomieniu i przeszkoleniu personelu, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych zakupów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia  fabrycznie nowe, kompletne, identyczne z opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy ( respiratory ) i 14 dni od dnia zawarcia umowy dla pozostałej aparatury.

- Dostawa będzie się odbywać transportem zapewnionym przez Wykonawcę do miejsca określonego w ust. 2, w odpowiednio oznakowanych opakowaniach, zapewniających pełną ochronę przedmiotu dostawy przed czynnikami szkodliwymi.

- Urządzenia zostaną uruchomione najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dostawy. Zmiana terminu uruchomienia może nastąpić wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego i wymaga formy pisemnej.

- Dokonanie uruchomienia i przekazanie do użytkowania sprawnych urządzeń zostanie udokumentowane podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli stron stosownych protokołów.

- Szkolenia personelu odbędą się w miejscach  użytkowania urządzeń, po ich przekazaniu i będą przeznaczone dla osób wskazanych przez odpowiedniego Kierownika komórki organizacyjnej. Terminy szkoleń będą określone przez w/w Kierownika; szkolenia zostaną zakończone podpisaniem odpowiedniego protokołu szkolenia przez wszystkie przeszkolone osoby , w/w Kierownika oraz przez szkolących.

- Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone są w załączniku nr 3 do niniejszej umowy (załącznik nr 3 do siwz).

§ 4.

Ustala się następujące warunki płatności:

- Po dostarczeniu i uruchomieniu urządzeń, potwierdzonym podpisaniem protokołu, o którym mowa w § 3,  w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Faktura zostanie wystawiona po dostarczeniu i uruchomieniu  określonej w umowie kompletnej ilości poszczególnych rodzajów urządzeń.

- Ceny kompletnych urządzeń, określone w ofercie, nie ulegną zmianie do dnia opłacenia należności.

§5.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

- w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 4, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- w wysokości 10% wartości umowy określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi 
od umowy z własnej winy lub woli;

- w wysokości 0,02 % wartości umowy, określonej jak wyżej, za każdy dzień  opóźnienia w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia;

- w wysokości 1% wartości umowy, określonej jak wyżej, w przypadku nienależytego 
jej wykonywania w zakresie innym, niż opóźnienie w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia, w szczególności w zakresie  realizowania uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji.

- Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
z tytułu szkód przekraczających wartość kar umownych.

§ 6.

- Wszystkie zmiany umowy  będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 07.233.1655 ze zm.) i Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie, 
a w przypadku braku porozumienia zostaną  poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu 
na siedzibę Zamawiającego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## Zamawiający										Wykonawca

Załącznik nr 5

/ pieczęć wykonawcy /

OŚWIADCZENIE

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę na potrzeby SPZOP w Suwałkach aparatury medycznej znak postępowania : 2/ZP/2011

Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu :

- spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zm. ) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- nie podlega wykluczeniu z tego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

…………………………………………………..                                              ………………………………………

/ miejscowość, data /                                                                  / podps upoważnionych przedstawicieli wykonawcy /